## №1 RAC-СПЛИТ
| Производительность (кВт) |  | Класс энергосбер. охлажд./обогрев | Длина трассы / перепад высот (до…), м | Розничная цена 2019 (EUR) | Цена (EUR) со скидкой
Наименование модели
Внутренний блок
Внешний блок (SRC или FDC) | [5 empty] | 0 | < СКИДКА ДЛЯ КАТЕГОРИИ-1 (RAC+PAC)
Панель
Пульт | Охлаждение | Обогрев | Уровень шума, дБ(А) |  |  | 0 | < СКИДКА ДЛЯ КАТЕГОРИИ-2 (АКСЕССУАРЫ)
№1. БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ "RAC"
Настенный тип
Настенные сплит-системы STANDARD Inverter (Серия SRK-ZSPR-S; холод/тепло)
• EER класс "А" • Дополнительные фильтры: SRK20~45 - опция; SRK63~71 - антиаллергенный + дезодорирующий
SRK20ZSPR-S | 2 | 2.7 | A/A | 15/10 | 622 | 0
SRK20ZSPR-S | (0,9 - 2,8) | (0,8 - 3,9) | 23 - 45 |  | 230 | 0
SRC20ZSPR-S |  |  | 44 |  | 392 | 0
SRK25ZSPR-S | 2.5 | 2.8 | A/A | 15/10 | 658 | 0
SRK25ZSPR-S | (0,9 - 2,8) | (0,8 - 3,9) | 23 - 45 |  | 250 | 0
SRC25ZSPR-S |  |  | 47 |  | 408 | 0
SRK35ZSPR-S | 3.2 | 3.6 | A/A | 15/10 | 767 | 0
SRK35ZSPR-S | (0,9 - 3,5) | (0,9 - 4,3) | 23 - 47 |  | 293 | 0
SRC35ZSPR-S |  |  |  |  | 474 | 0
SRK45ZSPR-S | 4.5 | 4.8 | A/A | 25/15 | 1260 | 0
SRK45ZSPR-S | (0,9 - 4,8) | (0,8 - 5,8) | 25 - 46 |  | 476 | 0
SRC45ZSPR-S |  |  | 52 |  | 784 | 0
SRK63ZSPR-S | 6.3 | 7.1 | A/A | 30/20 | 1794 | 0
SRK63ZSPR-S | (1,2 - 7,1) | (0,8 - 9,0) | 25 - 44 |  | 716 | 0
SRC63ZSPR-S |  |  | 54 |  | 1078 | 0
SRK71ZSPR-S | 7.1 | 8 | A/A | 30/20 | 2029 | 0
SRK71ZSPR-S | (2,3 - 7,7) | (2,0 - 10,0) | 25 - 44 |  | 810 | 0
SRC71ZSPR-S |  |  | 53 |  | 1219 | 0
SRK80ZSPR-S | 8 | 9 | A/A | 30/20 | 2367 | 0
SRK80ZSPR-S | (2,3 - 9,0) | (2,1 - 10,5) | 26 - 47 |  | 894 | 0
SRC80ZSPR-S |  |  | 56 |  | 1473 | 0
Дополнительные аксессуары
SP-PC-FL2 (компл. фотокаталитических дезодор-щих фильтров SRK20~45, SKM20~35 - 2 ед.) |  |  |  |  | 11 | 0
Настенные сплит-системы STANDARD Inverter (Серия SRK-ZSP-W; холод/тепло)
• Хладагент нового поколения R32 • Высокий уровень энергосбережения (SEER) "А++" • Самоочистка внутр. блока
SRK25ZSP-W | 2.5 | 2.8 | A++/A+ | 15/10 | 737 | 0
SRK25ZSP-W | (0,9 - 3,18) | (1,0 - 4,1) | 23 - 45 |  | 277 | 0
SRC25ZSP-W |  |  | 47 |  | 460 | 0
SRK35ZSP-W | 3.2 | 3.6 | A++/A+ | 15/10 | 848 | 0
SRK35ZSP-W | (0,9 - 3,7) | (1,0 - 4,6) | 23 - 45 |  | 318 | 0
SRC35ZSP-W |  |  | 48 |  | 530 | 0
SRK45ZSP-W | 4.5 | 5 | A++/A+ | 25/15 | 1317 | 0
SRK45ZSP-W | (1,3 - 4,8) | (1,2 - 5,8) | 24 - 44 |  | 467 | 0
SRC45ZSP-W |  |  | 51 |  | 850 | 0
Дополнительные аксессуары
SP-PC-FL2 (компл. фотокаталитических дезодорирующих фильтров SRK25~45 - 2 ед.) |  |  |  |  | 11 | 0
* Кондиционеры имеют заводскую заправку хладагентом R32 для установки на фреонопроводы длиной (до): SRK25ZSP-W - 10м, SRK35ZSP-W - 15м, SRK45ZSP-W - 15м. В случае установки на более протяженные трассы, осуществляется дозаправка 22 гр. на 1 м/п (только для моделей 2,5 и 4,5 кВт, модель 3,5 кВт дозаправки не требует).
Настенные сплит-системы PREMIUM Inverter (Серия SRK-ZS-W; холод/тепло)
• Высокий EER & SEER • Антиаллергенная система очистки • Доп. фильтры: антиаллергенный + дезодорирующий
SRK20ZS-W | 2 | 2.7 | A++/A++ | 20/10 | 1062 | 0
SRK20ZS-W | (0,9 - 2,7) | (1,2 - 3,9) | 19 - 34 |  | 412 | 0
SRC20ZS-S |  |  | 45 |  | 650 | 0
SRK25ZS-W | 2.5 | 3.2 | A++/A++ | 20/10 | 1169 | 0
SRK25ZS-W | (1,0 - 2,9) | (1,2 - 4,2) | 19 - 36 |  | 452 | 0
SRC25ZS-S |  |  | 46 |  | 717 | 0
SRK35ZS-W | 3.5 | 4 | A++/A++ | 20/10 | 1399 | 0
SRK35ZS-W | (1,0 - 3,8) | (1,3 - 4,8) | 19 - 40 |  | 512 | 0
SRC35ZS-S |  |  | 50 |  | 887 | 0
SRK50ZS-W | 5 | 5.8 | A++/A+ | 25/15 | 1909 | 0
SRK50ZS-W | (1,6 - 5,5) | (1,6 - 6,6) | 22 - 45 |  | 717 | 0
SRC50ZS-S |  |  | 51 |  | 1192 | 0
Дополнительные аксессуары
AM-MHI-01 (устройство удаленного управления через Internet / Wi-Fi для SRK-ZS, SRK-ZSX) |  |  |  |  | 96 | 0
* Кондиционеры могут поставляться на фреоне R32 (версия наружного блока SRC . . ZS-W, под заказ)
Настенные сплит-системы серии PREMIUM Inverter (SRK-ZS-WT, SRK-ZS-WB; холод/тепло)
• Высокий EER & SEER • Антиаллергенная система очистки • Доп. фильтры: антиаллергенный + дезодорирующий
SRK20ZS-WT (titanium) | 2 | 2.7 | A++/A++ | 20/10 | 1160 | 0
SRK20ZS-WB (contrast) |  |  |  |  | 1160 | 0
SRK20ZS-WT | (0,9 - 2,7) | (1,2 - 3,9) | 19 - 34 |  | 510 | 0
SRK20ZS-WB |  |  | 19 - 34 |  | 510 | 0
SRC20ZS-S |  |  | 45 |  | 650 | 0
SRK25ZS-WT (titanium) | 2.5 | 3.2 | A++/A++ | 20/10 | 1267 | 0
SRK25ZS-WB (contrast) |  |  |  |  | 1267 | 0
SRK25ZS-WT | (1,0 - 2,9) | (1,2 - 4,2) | 19 - 36 |  | 550 | 0
SRK25ZS-WB |  |  | 19 - 36 |  | 550 | 0
SRC25ZS-S |  |  | 46 |  | 717 | 0
SRK35ZS-WT (titanium) | 3.5 | 4 | A++/A++ | 20/10 | 1497 | 0
SRK35ZS-WB (contrast) |  |  |  |  | 1497 | 0
SRK35ZS-WT | (1,0 - 3,8) | (1,3 - 4,8) | 19 - 40 |  | 610 | 0
SRK35ZS-WB |  |  | 19 - 40 |  | 610 | 0
SRC35ZS-S |  |  | 50 |  | 887 | 0
SRK50ZS-WT (titanium) | 5 | 5.8 | A++/A+ | 25/15 | 2000 | 0
SRK50ZS-WB (contrast) |  |  |  |  | 2000 | 0
SRK50ZS-WT | (1,6 - 5,5) | (1,6 - 6,6) | 22 - 45 |  | 808 | 0
SRK50ZS-WB |  |  | 22 - 45 |  | 808 | 0
SRC50ZS-S |  |  | 51 |  | 1192 | 0
Дополнительные аксессуары
AM-MHI-01 (устройство удаленного управления через Internet / Wi-Fi для SRK-ZS, SRK-ZSX) |  |  |  |  | 96 | 0
* Кондиционеры могут поставляться на фреоне R32 (версия наружного блока SRC . . ZS-W, под заказ)
Настенные сплит-системы POWER Inverter (Серия SRK-ZR-W; холод/тепло)
• Высокий EER & SEER • Антиаллергенная система очистки • Доп. фильтры: антиаллергенный + дезодорирующий
SRK63ZR-W | 6.3 | 7.1 | A/A | 30/20 | 2446 | 0
SRK63ZR-W | (2,15 - 7,1) | (1,7 - 9,5) | 25 - 44 |  | 908 | 0
SRC63ZR-S |  |  | 53 |  | 1538 | 0
SRK71ZR-W | 7.1 | 8 | A/A | 30/20 | 2833 | 0
SRK71ZR-W | (2,15 - 8,0) | (1,6 - 10,0) | 25 - 44 |  | 1008 | 0
SRC71ZR-S |  |  | 54 |  | 1825 | 0
SRK80ZR-W | 8 | 9 | A/A | 30/20 | 3025 | 0
SRK80ZR-W | (2,15 - 8,5) | (1,7 - 10,5) | 26 - 47 |  | 1060 | 0
SRC80ZR-S |  |  | 56 |  | 1965 | 0
SRK100ZR-S | 10 | 11.2 | A/A | 30/20 | 3613 | 0
SRK100ZR-S | (2,4 - 10,5) | (3,1 - 11,5) | 27 - 48 |  | 1200 | 0
FDC100VNP |  |  | 57 |  | 2413 | 0
* Кондиционеры SRK63~80 могут поставляться на фреоне R32 (версия наружного блока SRC . . ZR-W, под заказ)
Настенные сплит-системы DELUXE Inverter (Серия SRK-ZSX-W; холод/тепло)
• Высочайший EER & SEER • Датчик активности • Автоматическая фронтальная панель • Антиаллергенная система
SRK20ZSX-W | 2 | 2.7 | A+++/A++ | 25/15 | 1601 | 0
SRK20ZSX-W | (0,9 - 3,2) | (0,8 - 5,3) | 19 - 38 |  | 643 | 0
SRC20ZSX-S |  |  | 43 |  | 958 | 0
SRK25ZSX-W | 2.5 | 3.2 | A+++/A++ | 25/15 | 1752 | 0
SRK25ZSX-W | (0,9 - 3,7) | (0,8 - 5,8) | 19 - 39 |  | 700 | 0
SRC25ZSX-S |  |  | 44 |  | 1052 | 0
SRK35ZSX-W | 3.5 | 4.3 | A+++/A++ | 25/15 | 1964 | 0
SRK35ZSX-W | (0,9 - 4,3) | (0,8 - 6,6) | 19 - 43 |  | 787 | 0
SRC35ZSX-S |  |  | 48 |  | 1177 | 0
SRK50ZSX-W | 5 | 6 | A+++/A++ | 30/20 | 2268 | 0
SRK50ZSX-W | (1,0 - 5,8) | (0,6 - 8,1) | 22 - 44 |  | 840 | 0
SRC50ZSX-S |  |  | 50 |  | 1428 | 0
SRK60ZSX-W | 6.1 | 6.8 | A+++/A++ | 30/20 | 2585 | 0
SRK60ZSX-W | (1,0 - 6,8) | (0,6 - 8,7) | 22 - 46 |  | 972 | 0
SRC60ZSX-S |  |  | 52 |  | 1613 | 0
Дополнительные аксессуары
AM-MHI-01 (устройство удаленного управления через Internet / Wi-Fi для SRK-ZS, SRK-ZSX) |  |  |  |  | 96 | 0
* Кондиционеры могут поставляться на фреоне R32 (версия наружного блока SRC . . ZS-W, под заказ)
Настенные сплит-системы серии DELUXE Inverter (SRK-ZSX-WT / SRK-ZSX-WB; холод/тепло)
• Высочайший EER & SEER • Датчик активности • Автоматическая фронтальная панель • Антиаллергенная система
SRK20ZSX-WT (titanium) | 2 | 2.7 | A+++/A++ | 25/15 | 1706 | 0
SRK20ZSX-WB (contrast) |  |  |  |  | 1706 | 0
SRK20ZSX-WT | (0,9 - 2,7) | (1,2 - 3,9) | 19 - 38 |  | 748 | 0
SRK20ZSX-WB |  |  | 19 - 38 |  | 748 | 0
SRC20ZSX-S |  |  | 43 |  | 958 | 0
SRK25ZSX-WT (titanium) | 2.5 | 3.2 | A+++/A++ | 25/15 | 1859 | 0
SRK25ZSX-WB (contrast) |  |  |  |  | 1859 | 0
SRK25ZSX-WT | (1,0 - 2,9) | (1,2 - 4,2) | 19 - 39 |  | 807 | 0
SRK25ZSX-WB |  |  | 19 - 39 |  | 807 | 0
SRC25ZSX-S |  |  | 44 |  | 1052 | 0
SRK35ZSX-WT (titanium) | 3.5 | 4 | A+++/A++ | 25/15 | 2070 | 0
SRK35ZSX-WB (contrast) |  |  |  |  | 2070 | 0
SRK35ZSX-WT | (1,0 - 3,8) | (1,3 - 4,8) | 19 - 43 |  | 893 | 0
SRK35ZSX-WB |  |  | 19 - 43 |  | 893 | 0
SRC35ZSX-S |  |  | 48 |  | 1177 | 0
SRK50ZSX-WT (titanium) | 5 | 5.8 | A+++/A++ | 30/20 | 2373 | 0
SRK50ZSX-WB (contrast) |  |  |  |  | 2373 | 0
SRK50ZSX-WT | (1,6 - 5,5) | (1,6 - 6,6) | 22 - 44 |  | 945 | 0
SRK50ZSX-WB |  |  | 22 - 44 |  | 945 | 0
SRC50ZSX-S |  |  | 50 |  | 1428 | 0
SRK60ZSX-WT (titanium) | 3.5 | 4 | A+++/A++ | 30/20 | 2688 | 0
SRK60ZSX-WB (contrast) |  |  |  |  | 2688 | 0
SRK60ZSX-WT | (1,0 - 3,8) | (1,3 - 4,8) | 22 - 46 |  | 1075 | 0
SRK60ZSX-WB |  |  | 22 - 46 |  | 1075 | 0
SRC60ZSX-S |  |  | 52 |  | 1613 | 0
Дополнительные аксессуары
AM-MHI-01 (устройство удаленного управления через Internet / Wi-Fi для SRK-ZS, SRK-ZSX) |  |  |  |  | 96 | 0
* Кондиционеры могут поставляться на фреоне R32 (версия наружного блока SRC . . ZSX-W, под заказ)
Канальные сплит-системы SRR HYPER Inverter (Серия SRR-ZMX-S, SRR-ZSX-S; холод/тепло)
Канальный тип
SRR25ZMX-S | 2.5 | 3.4 | A/A | 15/10 | 1735 | 0
SRR25ZM-S | (0,9 - 3,2) | (0,9 - 4,7) | 24 - 37 |  | 807 | 0
SRC25ZMX-S |  |  | 47 |  | 928 | 0
SRR35ZMX-S | 3.5 | 4.2 | A/A | 15/10 | 1997 | 0
SRR35ZM-S | (0,9 - 4,1) | (0,9 - 5,1) | 25 - 38 |  | 905 | 0
SRC35ZMX-S |  |  | 50 |  | 1092 | 0
SRR50ZSX-S | 5 | 5.9 | A/A | 30/20 | 2393 | 0
SRR50ZM-S | (0,7 - 5,5) | (0,7 - 7,0) | 29 - 41 |  | 965 | 0
SRC50ZSX-S |  |  | 54 |  | 1428 | 0
SRR60ZSX-S | 6 | 6.8 | A/A | 30/20 | 2691 | 0
SRR60ZM-S | (0,8 - 6,8) | (0,8 - 8,5) | 30 - 44 |  | 1078 | 0
SRC60ZSX-S |  |  | 54 |  | 1613 | 0
Внутренний блок штатно оснащается ИК ПДУ и выносным ИК-ресивером
Дополнительные аксессуары
SC-BIKN2-E (интерфейс-адаптер для подключения проводного ПДУ и/или слаботочных систем) |  |  |  |  | 96 | 0
RC-E5 (стандартный проводной ЖК ПДУ) |  |  |  |  | 75 | 0
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 146 | 0
Напольные сплит-системы SRF HYPER Inverter (Серия SRF-ZMX-S; холод/тепло)
Напольный тип
SRF25ZMX-S | 2.5 | 3.4 | A/A | 15/10 | 1971 | 0
SRF25ZMX-S | (0,9 - 3,2) | (0,9 - 4,7) | 26 - 40 |  | 1043 | 0
SRC25ZMX-S |  |  | 47 |  | 928 | 0
SRF35ZMX-S | 3.5 | 4.5 | A/A | 15/10 | 2264 | 0
SRF35ZMX-S | (0,9 - 4,1) | (0,9 - 5,1) | 28 - 41 |  | 1172 | 0
SRC35ZMX-S |  |  | 50 |  | 1092 | 0
SRF50ZMX-S | 5 | 6 | A/A | 30/20 | 2756 | 0
SRF50ZMX-S | (0,7 - 5,5) | (0,7 - 7,0) | 30 - 47 |  | 1328 | 0
SRC50ZSX-S |  |  | 54 |  | 1428 | 0
Кассетные сплит-системы FDTC HYPER Inverter (Серия FDTC-VG, FDTC-VH холод/тепло)
Кассетный тип, 600 х 600
FDTC25ZMX-S (проводной ПДУ) | 2.55 | 3.45 | A/A | 15/10 | 1904 | 0
FDTNC25ZMX-S (ИК ПДУ) |  |  |  |  | 1969 | 0
FDTC25VG | (0,9 - 3,2) | (0,9 - 4,7) | 29 - 38 |  | 738 | 0
SRC25ZMX-S |  |  | 47 |  | 928 | 0
TC-PSA-5AW-E |  |  |  |  | 163 | 0
RC-E5 |  |  |  |  | 75 | 0
RCN-TC-5AW-E2 |  |  |  |  | 140 | 0
FDTC35ZMX-S (проводной ПДУ) | 3.6 | 4.25 | A/A | 15/10 | 2143 | 0
FDTNC35ZMX-S (ИК ПДУ) |  |  |  |  | 2208 | 0
FDTC35VG | (0,9 - 4,1) | (0,9 - 5,1) | 30 - 41 |  | 813 | 0
SRC35ZMX-S |  |  | 50 |  | 1092 | 0
TC-PSA-5AW-E |  |  |  |  | 163 | 0
RC-E5 |  |  |  |  | 75 | 0
RCN-TC-5AW-E2 |  |  |  |  | 140 | 0
FDTC40ZSX-S (проводной ПДУ) | 4 | 4.5 | A/A | 30/20 | 2400 | 0
FDTNC40ZSX-S (ИК ПДУ) |  |  |  |  | 2465 | 0
FDTC40VH | (1,1 - 4,7) | (0,6 - 5,4) | 30 - 47 |  | 820 | 0
SRC40ZSX-S |  |  | 54 |  | 1342 | 0
TC-PSA-5AW-E |  |  |  |  | 163 | 0
RC-E5 |  |  |  |  | 75 | 0
RCN-TC-5AW-E2 |  |  |  |  | 140 | 0
FDTC50ZSX-S (проводной ПДУ) | 5 | 5.4 | A/A | 30/20 | 2604 | 0
FDTNC50ZSX-S (ИК ПДУ) |  |  |  |  | 2669 | 0
FDTC50VH | (1,1 - 5,6) | (0,6 - 6,3) | 30 - 47 |  | 938 | 0
SRC50ZSX-S |  |  | 54 |  | 1428 | 0
TC-PSA-5AW-E |  |  |  |  | 163 | 0
RC-E5 |  |  |  |  | 75 | 0
RCN-TC-5AW-E2 |  |  |  |  | 140 | 0
FDTC60ZSX-S (проводной ПДУ) | 5.6 | 6.7 | C/С | 30/20 | 2953 | 0
FDTNC60ZSX-S (ИК ПДУ) |  |  |  |  | 3018 | 0
FDTC60VH | (1,1 - 6,3) | (0,6 - 6,7) | 30 - 47 |  | 1102 | 0
SRC60ZSX-S |  |  | 54 |  | 1613 | 0
TC-PSA-5AW-E |  |  |  |  | 163 | 0
RC-E5 |  |  |  |  | 75 | 0
RCN-TC-5AW-E2 |  |  |  |  | 140 | 0
Дополнительные аксессуары
TC-PSAE-5AW-E (панель для FDTC с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи) |  |  |  |  | 273 | 0
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 146 | 0
* Кондиционеры FDTC40~60 могут поставляться на фреоне R32 (версия наружного блока SRC . . ZSX-W, под заказ)
№1 RAC сплит-системы / конец раздела /
TITANIUM
CONTRAST
PURE WHITE
ФЛАГМАН
ФЛАГМАН
TITANIUM
CONTRAST
STANDARD
DRAFT CONTROL
Действует с 01.06.2019

## №2 RAC-PAC МУЛЬТИ-СПЛИТ
| Производительность (кВт) |  | Класс энергосбер. охлажд./обогрев | Длина трассы / перепад высот (до…), м | Розничная цена 2019 (EUR) | Цена (EUR) со скидкой
Наименование модели | [5 empty] | 0 | < СКИДКА ДЛЯ КАТЕГОРИИ-1 (RAC+PAC)
| Охлаждение | Обогрев | Уровень шума, дБ(А) |  |  | 0 | < СКИДКА ДЛЯ КАТЕГОРИИ-2 (АКСЕССУАРЫ)
№2.1 МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ "RAC"
Мульти-сплит системы свободной компоновки SCM MULTI (DC-Inverter, холод/тепло)
Внешние блоки
SCM40ZS-S (до 2 внутр.) | 4 | 4.5 | A/A | 25/30 | 1365 | 0
| (1,8 - 5,9) | (1,4 - 6,9) | 47 |  |  | #REF!
SCM45ZS-S (до 2 внутр.) | 4.5 | 5.6 | A/A | 25/30 | 1538 | 0
| (1,8 - 6,4) | (1,4 - 7,4) | 47 |  |  | #REF!
SCM50ZS-S1 (до 3 внутр.) | 5 | 6 | A/A | 25/40 | 1852 | 0
| (1,8 - 7,1) | (1,4 - 7,5) | 49 |  |  | #REF!
SCM60ZM-S1 (до 3 внутр.) | 6 | 6.8 | A/A | 25/40 | 2178 | 0
| (1,8 - 7,5) | (1,5 - 7,8) | 50 |  |  | #REF!
SCM71ZM-S1 (до 4 внутр.) | 7.1 | 8.6 | A/A | 25/70 | 2678 | 0
| (1,8 - 8,4) | (1,5 - 9,1) | 52 |  |  | #REF!
SCM80ZM-S1 (до 4 внутр.) | 8 | 9.3 | A/A | 25/70 | 2963 | 0
| (1,8 - 9,2) | (1,5 - 9,8) | 54 |  |  | #REF!
SCM100ZM-S (до 5 внутр.) | 10 | 12 | A/A | 25/90 | 4312 | 0
| (1,8 - 11,2) | (1,5 - 12,8) | 56 |  |  | #REF!
SCM125ZM-S (до 6 внутр.) | 12.5 | 14 | A/A | 25/90 | 4590 | 0
| (1,8 - 14,0) | (1,5 - 14,9) | 57 |  |  | #REF!
* Существуют ограничения по подключению комбинации внутренних блоков в кол-ве менее 4 ед. на наружные блоки SCM100~125 (см. мануал).
Внутренние блоки настенного типа
Внутренние блоки настенного типа STANDARD Inverter (Серия SKM-ZSP-S)
• Фильтр общего назначение с защитой от плесени в комплекте • Специальные фильтры: дополнительная опция
SKM20ZSP-S | 2 | 2.7 | 24 - 42 | до 25 | 283 | 0
SKM25ZSP-S | 2.5 | 3.2 | 24 - 43 | до 25 | 323 | 0
SKM35ZSP-S | 3.5 | 4 | 24 - 44 | до 25 | 368 | 0
Дополнительные аксессуары
SP-PC-FL2 (компл. фотокаталитических дезодор-щих фильтров SRK20~45, SKM20~35 - 2 ед.) |  |  |  |  | 11 | 0
Внутренние блоки настенного типа PREMIUM Inverter (Серия SRK-ZS-W, SRK-ZR-W)
• Автоматические жалюзи 3D AUTO • Антиаллергенная система очистки • Фильтры: антиаллергенный + дезодорирующий
SRK20ZS-W | 2 | 2.7 | 19 - 34 | до 25 | 412 | 0
SRK25ZS-W | 2.5 | 3.2 | 19 - 36 | до 25 | 452 | 0
SRK35ZS-W | 3.5 | 4 | 19 - 40 | до 25 | 512 | 0
SRK50ZS-W | 5 | 5.8 | 22 - 45 | до 25 | 717 | 0
SRK71ZR-W | 7.1 | 8 | 26 - 46 | до 25 | 1008 | 0
Внутренние блоки настенного типа PREMIUM Inverter (Серия SRK-ZS-WT, SRK-ZS-WB)
• Автоматические жалюзи 3D AUTO • Антиаллергенная система очистки • Фильтры: антиаллергенный + дезодорирующий
SRK20ZS-WT / SRK20ZS-WB | 2 | 2.7 | 19 - 34 | до 25 | 510 | 0
SRK25ZS-WT / SRK25ZS-WB | 2.5 | 3.2 | 19 - 36 | до 25 | 550 | 0
SRK35ZS-WT / SRK35ZS-WB | 3.5 | 4 | 19 - 40 | до 25 | 610 | 0
SRK50ZS-WT / SRK50ZS-WB | 5 | 5.8 | 22 - 45 | до 25 | 808 | 0
Внутренние блоки настенного типа DELUXE Inverter (Серия SRK-ZSX-W)
• Датчик активности • Автоматическая фронтальная панель • Жалюзи 3D AUTO • Антиаллергенная система очистки
SRK20ZSX-S | 2 | 2.5 | 19 - 38 | до 25 | 643 | 0
SRK25ZSX-S | 2.55 | 3.13 | 19 - 39 | до 25 | 700 | 0
SRK35ZSX-S | 3.5 | 4.3 | 19 - 43 | до 25 | 787 | 0
SRK50ZSX-S | 5 | 6 | 22 - 44 | до 25 | 840 | 0
SRK60ZSX-S | 6 | 6.8 | 22 - 46 | до 25 | 972 | 0
Внутренние блоки настенного типа DELUXE Inverter (Серия SRK-ZSX-WT, SRK-ZSX-WB)
• Датчик активности • Автоматическая фронтальная панель • Жалюзи 3D AUTO • Антиаллергенная система очистки
SRK20ZSX-WT / SRK20ZSX-WB | 2 | 2.5 | 19 - 38 | до 25 | 748 | 0
SRK25ZSX-WT / SRK25ZSX-WB | 2.55 | 3.13 | 19 - 39 | до 25 | 807 | 0
SRK35ZSX-WT / SRK35ZSX-WB | 3.5 | 4.3 | 19 - 43 | до 25 | 893 | 0
SRK50ZSX-WT / SRK50ZSX-WB | 5 | 6 | 22 - 44 | до 25 | 945 | 0
SRK50ZSX-WT / SRK60ZSX-WB | 6 | 6.8 | 22 - 46 | до 25 | 1075 | 0
Дополнительные аксессуары для внутренних блоков SRK-ZS, SRK-ZSX
AM-MHI-01 (устройство удаленного управления через Internet / Wi-Fi для SRK-ZS, SRK-ZSX) |  |  |  |  | 96 | 0
SC-BIKN2-E (интерфейс-адаптер для подключения проводного ПДУ и/или слаботочных систем) |  |  |  |  | 96 | 0
RC-E5 (стандартный проводной ЖК ПДУ) |  |  |  |  | 75 | 0
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 146 | 0
Внутренние блоки канального и потолочного типа
Внутренние блоки канального (компактного) типа SRR-ZM-S
SRR25ZM-S | 2.5 | 3.4 | 24 - 37 | до 25 | 807 | 0
SRR35ZM-S | 3.5 | 4.5 | 25 - 38 | до 25 | 905 | 0
SRR50ZM-S | 5 | 5.8 | 29 - 41 | до 25 | 965 | 0
SRR60ZM-S | 6 | 6.8 | 30 - 44 | до 25 | 1078 | 0
Внутренние блоки канального и потолочного типа FDUM (средненапорный) FDE (потолочный, горизонтальный)
FDUM40VH (канальный) | 4 | 4.5 |  | до 25 | 1025 | 0
FDUM50VH (канальный) | 5 | 5.4 |  | до 25 | 1037 | 0
FDE40VH (потолочный) | 4 | 4.5 |  | до 25 | 1123 | 0
FDE50VH (потолочный) | 5 | 5.4 |  | до 25 | 1138 | 0
Дополнительные аксессуары для внутренних блоков FDUM, FDE
RC-E5 (стандартный проводной ЖК ПДУ) |  |  |  |  | 75 | 0
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 146 | 0
RCN-E-E3 (комплект беспроводного управления для потолочных блоков FDE) |  |  |  |  | 103 | 0
UM-FL1EF (многоразовый воздушный фильтр на рамке с установочными кронштейнами для FDUM) |  |  |  |  | 57 | 0
Внутренние блоки напольного типа
Внутренние блоки напольного типа SRF
SRF25ZMX-S | 2.5 | 3.4 | 26 - 40 | до 25 | 1043 | 0
SRF35ZMX-S | 3.5 | 4.5 | 28 - 41 | до 25 | 1172 | 0
SRF50ZMX-S | 5 | 5.8 | 30 - 47 | до 25 | 1328 | 0
Внутренние блоки кассетного типа, 600 х 600
Внутренние блок кассетного типа FDTC HYPER Inverter (Серия FDTC-VG, FDTC-VH)
FDTC25VG | 2.5 | 3.4 | 29 - 38 | до 25 | 738 | 0
FDTC35VG | 3.5 | 4.5 | 30 - 41 | до 25 | 813 | 0
FDTC50VH | 5 | 5.8 | 30 - 47 | до 25 | 938 | 0
FDTC60VH | 6 | 6.8 | 30 - 47 | до 25 | 1102 | 0
Дополнительные аксессуары для внутренних блоков FDTC
TC-PSA-5AW-E (стандартная панель для FDTC, 4 независимых жалюзи) |  |  |  |  | 163 | 0
TC-PSAE-5AW-E (панель для FDTC с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи) |  |  |  |  | 273 | 0
RC-E5 (стандартный проводной ЖК ПДУ) |  |  |  |  | 75 | 0
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 146 | 0
RCN-TC-5AW-E2 (комплект беспроводного управления для кассетных блоков FDTC) |  |  |  |  | 140 | 0
LB-TC-5W-E (встраиваемый датчик активности для кассетных блоков FDTC) |  |  |  |  | 84 | 0
№2.2. МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ "PAC"
Мульти-сплит системы для больших однообъемных и Г-образных помешений серии V-MULTI
Наружные блоки
FDC71VNX | 7.1 | 8 | 51 | см. тех.мануал | 2218 | 0
FDC100VNA (Micro Inverter, 220-240В) | 10 | 11.2 | 49 | см. тех.мануал | 2787 | 0
FDC100VSA (Micro Inverter, 380-400В) |  |  | 49 |  | 2947 | 0
FDC100VNX (Hyper Inverter, 220-240В) |  |  | 48 |  | 3457 | 0
FDC100VSX (Hyper Inverter, 380-400В) |  |  | 48 |  | 3888 | 0
FDC125VNA | 12.5 | 14 | 50 | см. тех.мануал | 3167 | 0
FDC125VSA |  |  | 50 |  | 3272 | 0
FDC125VNX |  |  | 48 |  | 4057 | 0
FDC125VSX |  |  | 48 |  | 4372 | 0
FDC140VNA (Micro Inverter, 220-240В) | 14 | 16 | 51 | см. тех.мануал | 3655 | 0
FDC140VSA (Micro Inverter, 380-400В) |  |  | 51 |  | 3765 | 0
FDC140VNX (Hyper Inverter, 220-240В) |  |  | 49 |  | 4398 | 0
FDC140VSX (Hyper Inverter, 380-400В) |  |  | 49 |  | 5122 | 0
FDC200VSA | 20 | 22.4 | 57 | см. тех.мануал | 5295 | 0
FDC250VSA | 25 | 28 | 59 |  | 5908 | 0
Внутренние блоки кассетного типа
Евро-размер (600*600 мм)
FDTC50VH | 5 | 5.4 | 30 - 47 |  | 938 | 0
FDTC60VH | 6 | 6.8 | 30 - 47 |  | 1102 | 0
Полноразмерные (840*840 мм)
FDT40VH | 4 | 4.5 | 27 - 33 |  | 865 | 0
FDT50VH | 5 | 5.4 | 27 - 33 |  | 967 | 0
FDT60VH | 5.6 | 6.7 | 28 - 34 |  | 1203 | 0
FDT71VG | 7.1 | 8 | 29 - 35 |  | 1270 | 0
FDT100VG | 10 | 11.2 | 31 - 39 |  | 1453 | 0
FDT125VG | 12.5 | 14 | 32 - 41 |  | 1660 | 0
Дополнительные аксессуары для внутренних блоков FDTC
TC-PSA-5AW-E (стандартная панель для FDTC, 4 независимых жалюзи) |  |  |  |  | 163 | 0
TC-PSAE-5AW-E (панель для FDTC с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи) |  |  |  |  | 273 | 0
T-PSA-5AW-E (стандартная панель для FDT, 4 независимых жалюзи) |  |  |  |  | 228 | 0
T-PSAE-5AW-E (панель для FDT с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи) |  |  |  |  | 458 | 0
Внутренние блоки потолочного типа
FDE40VG | 4 | 4.5 | 37 - 46 |  | 1123 | 0
FDE50VG | 5 | 5.4 | 38 - 46 |  | 1138 | 0
FDE60VG | 5.6 | 6.7 | 37 - 50 |  | 1168 | 0
FDE71VG | 7.1 | 8 | 38 - 50 |  | 1273 | 0
FDE100VG | 10 | 11.2 | 39 - 46 |  | 1573 | 0
FDE125VG | 12.5 | 14 | 43 - 50 |  | 1690 | 0
Внутренние блоки канального типа, средненапорные (до 100 Па)
FDUM40VF | 4 | 4.5 | 26 - 32 |  | 1025 | 0
FDUM50VF | 5 | 5.4 | 26 - 32 |  | 1037 | 0
FDUM60VF | 5.6 | 6.7 | 25 - 31 |  | 1062 | 0
FDUM71VF1 | 7.1 | 8 | 25 - 33 |  | 1080 | 0
FDUM100VF2 | 10 | 11.2 | 30 - 38 |  | 1207 | 0
FDUM125VF | 12.5 | 13.3 | 29 - 40 |  | 1632 | 0
Внутренние блоки канального типа, высоконапорные (до 200 Па)
FDU71VF1 | 7.1 | 8 | 37 - 41 |  | 1348 | 0
FDU100VF2 | 10 | 11.2 | 37 - 42 |  | 1592 | 0
FDU125VF | 12.5 | 14 | 38 - 43 |  | 1632 | 0
Пульт управления (проводной настенный)
RC-E5 (стандартный проводной ЖК ПДУ) |  |  |  |  | 75 | 0
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 146 | 0
Набор разветвителей фреоновой магистрали
DIS-WA1G (комплект разветвителей для комбинации из 2-х блоков с наружным до 14,0 кВт) |  |  |  |  | 93 | 0
DIS-WB1G (комплект разветвителей для комбинации из 2-х блоков, наружный 14 кВт <х ≤ 25 кВт ) |  |  |  |  | 105 | 0
DIS-TA1G (комплект разветвителей для комбинации из 3-х блоков с наружным до 14,0 кВт) |  |  |  |  | 118 | 0
DIS-TB1G (комплект разветвителей для комбинации из 3-х блоков с наружными 20,0 и 25,0 кВт) |  |  |  |  | 112 | 0
* При подключении 4-х внутренних блоков к наружным 20 и 25 кВт используются несколько разветвителей DIS-WA1G + DIS-WB1G
№2 RAC-PAC мульти-сплит системы / конец раздела /
PURE WHITE
TITANIUM
CONTRAST
ФЛАГМАН
TITANIUM
TITANIUM
CONTRAST
FDUM
FDE
STANDARD
DRAFT CONTROL

## №3 PAC_СПЛИТ_V-MULTI
|  | Производительность (кВт) |  | Класс энергосбер. охлажд./обогрев | Длина трассы / перепад высот (до…), м | Розничная цена 2019 (EUR) | Цена (EUR) со скидкой
Наименование модели
Внутренний блок
Внешний блок (SRC или FDC) | [6 empty] | 0 | < СКИДКА ДЛЯ КАТЕГОРИИ-1 (RAC+PAC)
Панель
Пульт |  | Охлаждение | Обогрев | Уровень шума, дБ(А) |  |  | 0 | < СКИДКА ДЛЯ КАТЕГОРИИ-2 (АКСЕССУАРЫ)
№3. ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ "PAC"
Потолочные сплит-системы - FDE, DC-INVERTER
FDE40ZSX-S | Hyper Inverter | 4 | 4.5 | A/A | 30/20 | 2540 | 0
FDE40VH |  |  |  | 31 - 38 |  | 1123 | 0
SRC40ZSX-S | 1ф/220~240В |  |  | 50 |  | 1342 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDE50ZSX-S | Hyper Inverter | 5 | 5.4 | A/A | 30/20 | 2641 | 0
FDE50VH |  |  |  | 31 - 38 |  | 1138 | 0
SRC50ZSX-S | 1ф/220~240В |  |  | 50 |  | 1428 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDE60ZSX-S | Hyper Inverter | 5.6 | 6.7 | B/В | 30/20 | 2856 | 0
FDE60VH |  |  |  | 32 - 41 |  | 1168 | 0
SRC60ZSX-S | 1ф/220~240В |  |  | 52 |  | 1613 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDE71VNP | Standard Inverter | 7.1 | 7.1 | C/A | 30/20 | 3033 | 0
FDE71VNX | Hyper Inverter | 7.1 | 8 | A/A | 50/30 | 3566 | 0
FDE71VG |  |  |  | 32 - 41 |  | 1273 | 0
FDC71VNP | 1ф/220~240В |  |  | 54 |  | 1685 | 0
FDC71VNX | 1ф/220~240В |  |  | 51 |  | 2218 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDE90VNP | Standard Inverter | 9 | 9 | A/A | 30/20 | 3731 | 0
FDE100VG |  |  |  | 39 - 46 |  | 1573 | 0
FDC90VNP | 1ф/220~240В |  |  | 57 |  | 2083 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDE100VNP | Standard Inverter | 10 | 11.2 | A/A | 30/20 | 4061 | 0
FDE100VNA | Micro Inverter |  |  | A/A | 50/30 | 4435 | 0
FDE100VSA | Micro Inverter |  |  | A/A | 50/30 | 4595 | 0
FDE100VNX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 5105 | 0
FDE100VSX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 5536 | 0
FDE100VG |  |  |  | 34 - 43 |  | 1573 | 0
FDC100VNP | 1ф/220~240В |  |  | 57 |  | 2413 | 0
FDC100VNA | 1ф/220~240В |  |  | 49 |  | 2787 | 0
FDC100VSA | 3ф/380~400В |  |  | 49 |  | 2947 | 0
FDC100VNX | 1ф/220~240В |  |  | 48 |  | 3457 | 0
FDC100VSX | 3ф/380~400В |  |  | 48 |  | 3888 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDE125VNA | Micro Inverter | 12.5 | 14 | A/B | 50/30 | 4932 | 0
FDE125VSA | Micro Inverter |  |  | A/B | 50/30 | 5037 | 0
FDE125VNX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 5822 | 0
FDE125VSX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 6137 | 0
FDE125VG |  |  |  | 35 - 45 |  | 1690 | 0
FDC125VNA | 1ф/220~240В |  |  | 50 |  | 3167 | 0
FDC125VSA | 3ф/380~400В |  |  | 50 |  | 3272 | 0
FDC125VNX | 1ф/220~240В |  |  | 48 |  | 4057 | 0
FDC125VSX | 3ф/380~400В |  |  | 48 |  | 4372 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDE140VNA | Micro Inverter | 14 | 16 | E/C | 50/30 | 5557 | 0
FDE140VSA | Micro Inverter |  |  | E/C | 50/30 | 5667 | 0
FDE140VNX | Hyper Inverter |  |  | B/В | 100/30 | 6300 | 0
FDE140VSX | Hyper Inverter |  |  | B/В | 100/30 | 7024 | 0
FDE140VG |  |  |  | 36 - 45 |  | 1827 | 0
FDC140VNA | 1ф/220~240В |  |  | 51 |  | 3655 | 0
FDC140VSA | 3ф/380~400В |  |  | 51 |  | 3765 | 0
FDC140VNX | 1ф/220~240В |  |  | 49 |  | 4398 | 0
FDC140VSX | 3ф/380~400В |  |  | 49 |  | 5122 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
Дополнительные аксессуары для внутренних блоков FDE
RCN-E-E3 (беспроводной ПДУ для блоков FDE-VG) | [5 empty] | 103 | 0
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) | [5 empty] | 146 | 0
Кассетные сплит-системы - FDT, DC-INVERTER
Евро-размер (600 х 600 мм)
FDTC25ZMX-S | Hyper Inverter | 2.55 | 3.45 | A/A | 15/10 | 1904 | 0
FDTC25VG |  |  |  | 26 - 40 |  | 738 | 0
SRC25ZMX-S | 1ф/220~240В |  |  | 47 |  | 928 | 0
TC-PSA-5AW-E | [5 empty] | 163 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDTC35ZMX-S | Hyper Inverter | 3.6 | 4.25 | A/A | 15/10 | 2143 | 0
FDTC35VG |  |  |  | 28 - 41 |  | 813 | 0
SRC35ZMX-S | 1ф/220~240В |  |  | 50 |  | 1092 | 0
TC-PSA-5AW-E | [5 empty] | 163 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDTC40ZSX-S | Hyper Inverter | 4 | 4.5 | A/A | 30/20 | 2400 | 0
FDTC40VH |  |  |  | 30 - 47 |  | 820 | 0
SRC40ZSX-S | 1ф/220~240В |  |  | 47 |  | 1342 | 0
TC-PSA-5AW-E | [5 empty] | 163 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDTC50ZSX-S | Hyper Inverter | 5 | 5.4 | A/A | 30/20 | 2604 | 0
FDTC50VH |  |  |  | 30 - 47 |  | 938 | 0
SRC50ZSX-S | 1ф/220~240В |  |  | 47 |  | 1428 | 0
TC-PSA-5AW-E | [5 empty] | 163 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDTC60ZSX-S | Hyper Inverter | 5.6 | 6.7 | C/C | 30/20 | 2953 | 0
FDTC60VH |  |  |  | 30 - 47 |  | 1102 | 0
SRC60ZSX-S | 1ф/220~240В |  |  | 48 |  | 1613 | 0
TC-PSA-5AW-E | [5 empty] | 163 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
Полноразмерные (840 х 840 мм)
FDT40ZSX-S | Hyper Inverter | 4 | 4.5 | A/A | 30/20 | 2510 | 0
FDT40VH |  |  |  | 27 - 33 |  | 865 | 0
SRC40ZSX-S | 1ф/220~240В |  |  | 50 |  | 1342 | 0
T-PSA-5AW-E | [5 empty] | 228 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDT50ZSX-S | Hyper Inverter | 5 | 5.4 | A/A | 30/20 | 2698 | 0
FDT50VH |  |  |  | 27 - 33 |  | 967 | 0
SRC50ZSX-S | 1ф/220~240В |  |  | 50 |  | 1428 | 0
T-PSA-5AW-E | [5 empty] | 228 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDT60ZSX-S | Hyper Inverter | 6 | 6.7 | A/A | 30/20 | 3119 | 0
FDT60VH |  |  |  | 28 - 34 |  | 1203 | 0
SRC60ZSX-S | 1ф/220~240В |  |  | 52 |  | 1613 | 0
T-PSA-5AW-E | [5 empty] | 228 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDT71VNP | Standard Inverter | 7.1 | 7.1 | C/A | 30/20 | 3258 | 0
FDT71VNX | Hyper Inverter | 7.1 | 8 | A/A | 50/30 | 3791 | 0
FDT71VG |  |  |  | 29 - 35 |  | 1270 | 0
FDC71VNP | 1ф/220~240В |  |  | 54 |  | 1685 | 0
FDC71VNX | 1ф/220~240В |  |  | 51 |  | 2218 | 0
T-PSA-5AW-E | [5 empty] | 228 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDT90VNP | Standard Inverter | 9 | 9 | A/A | 30/20 | 3839 | 0
FDT100VG |  |  |  | 35 - 51 |  | 1453 | 0
FDC90VNP | 1ф/220~240В |  |  | 57 |  | 2083 | 0
T-PSA-5AW-E | [5 empty] | 228 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDT100VNP | Standard Inverter | 10 | 11.2 | A/A | 30/20 | 4169 | 0
FDT100VNA | Micro Inverter |  |  | A/A | 50/30 | 4543 | 0
FDT100VSA | Micro Inverter |  |  | A/A | 50/30 | 4703 | 0
FDT100VNX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 5213 | 0
FDT100VSX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 5644 | 0
FDT100VG |  |  |  | 31 - 39 |  | 1453 | 0
FDC100VNP | 1ф/220~240В |  |  | 57 |  | 2413 | 0
FDC100VNA | 1ф/220~240В |  |  | 49 |  | 2787 | 0
FDC100VSA | 3ф/380~400В |  |  | 49 |  | 2947 | 0
FDC100VNX | 1ф/220~240В |  |  | 48 |  | 3457 | 0
FDC100VSX | 3ф/380~400В |  |  | 48 |  | 3888 | 0
T-PSA-5AW-E | [5 empty] | 228 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDT125VNA | Micro Inverter | 12.5 | 14 | B/В | 50/30 | 5130 | 0
FDT125VSA | Micro Inverter |  |  | B/В | 50/30 | 5235 | 0
FDT125VNX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 6020 | 0
FDT125VSX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 6335 | 0
FDT125VG |  |  |  | 32 - 41 |  | 1660 | 0
FDC125VNA | 1ф/220~240В |  |  | 50 |  | 3167 | 0
FDC125VSA | 3ф/380~400В |  |  | 50 |  | 3272 | 0
FDC125VNX | 1ф/220~240В |  |  | 48 |  | 4057 | 0
FDC125VSX | 3ф/380~400В |  |  | 48 |  | 4372 | 0
T-PSA-5AW-E | [5 empty] | 228 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDT140VNA | Micro Inverter | 14 | 16 | C/В | 50/30 | 5806 | 0
FDT140VSA | Micro Inverter |  |  | C/В | 50/30 | 5916 | 0
FDT140VNX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 6549 | 0
FDT140VSX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 7273 | 0
FDT140VG |  |  |  | 33 - 42 |  | 1848 | 0
FDC140VNA | 1ф/220~240В |  |  | 51 |  | 3655 | 0
FDC140VSA | 3ф/380~400В |  |  | 51 |  | 3765 | 0
FDC140VNX | 1ф/220~240В |  |  | 49 |  | 4398 | 0
FDC140VSX | 3ф/380~400В |  |  | 49 |  | 5122 | 0
T-PSA-5AW-E | [5 empty] | 228 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
Дополнительные аксессуары для внутренних блоков FDT
TC-PSAE-5AW-E (панель для FDTC с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи) | [5 empty] | 273 | 0
T-PSAE-5AW-E (панель для FDT с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи) | [5 empty] | 458 | 0
LB-TC-5W-E (встраиваемый датчик активности для кассетных блоков FDTC) | [5 empty] | 84 | 0
LB-T-5W-E (встраиваемый датчик активности для кассетных блоков FDT) | [5 empty] | 87 | 0
RCN-TC-5AW-E2 (комплект беспроводного управления для кассетных блоков FDTC) | [5 empty] | 140 | 0
RCN-T-5AW-E2 (комплект беспроводного управления для кассетных блоков FDT) | [5 empty] | 157 | 0
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) | [5 empty] | 146 | 0
Канальные сплит-системы - FDUM, средненапорные, DC-INVERTER
FDUM40ZSX-S | Hyper Inverter | 4 | 4.5 | A/A | 30/20 | 2442 | 0
FDUM40VH |  |  |  | 26 - 32 |  | 1025 | 0
SRC40ZSX-S | 1ф/220~240В |  |  | 50 |  | 1342 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDUM50ZSX-S | Hyper Inverter | 5 | 5.4 | A/A | 30/20 | 2540 | 0
FDUM50VH |  |  |  | 26 - 32 |  | 1037 | 0
SRC50ZSX-S | 1ф/220~240В |  |  | 50 |  | 1428 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDUM60ZSX-S | Hyper Inverter | 5.6 | 6.7 | A/A | 30/20 | 2750 | 0
FDUM60VH |  |  |  | 25 - 31 |  | 1062 | 0
SRC60ZSX-S | 1ф/220~240В |  |  | 52 |  | 1613 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDUM71VNP | Standard Inverter | 7.1 | 7.1 | C/A | 30/20 | 2840 | 0
FDUM71VNX | Hyper Inverter | 7.1 | 8 | A/A | 50/30 | 3373 | 0
FDUM71VF1 |  |  |  | 25 - 33 |  | 1080 | 0
FDC71VNP | 1ф/220~240В |  |  | 54 |  | 1685 | 0
FDC71VNX | 1ф/220~240В |  |  | 51 |  | 2218 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDUM90VNP | Standard Inverter | 9 | 9 | A/A | 30/20 | 3365 | 0
FDUM100VF2 |  |  |  | 30 - 38 |  | 1207 | 0
FDC90VNP | 1ф/220~240В |  |  | 57 |  | 2083 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDUM100VNP | Standard Inverter | 10 | 11.2 | A/A | 30/20 | 3695 | 0
FDUM100VNA | Micro Inverter |  |  | A/B | 50/30 | 4069 | 0
FDUM100VSA | Micro Inverter |  |  | A/B | 50/30 | 4229 | 0
FDUM100VNX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 4739 | 0
FDUM100VSX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 5170 | 0
FDUM100VF2 |  |  |  | 30 - 38 |  | 1207 | 0
FDC100VNP | 1ф/220~240В |  |  | 57 |  | 2413 | 0
FDC100VNA | 1ф/220~240В |  |  | 49 |  | 2787 | 0
FDC100VSA | 3ф/380~400В |  |  | 49 |  | 2947 | 0
FDC100VNX | 1ф/220~240В |  |  | 48 |  | 3457 | 0
FDC100VSX | 3ф/380~400В |  |  | 48 |  | 3888 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDUM125VNA | Micro Inverter | 12.5 | 14 | B/A | 50/30 | 4874 | 0
FDUM125VSA | Micro Inverter |  |  | B/A | 50/30 | 4979 | 0
FDUM125VNX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 5764 | 0
FDUM125VSX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 6079 | 0
FDUM125VF |  |  |  | 34 - 40 |  | 1632 | 0
FDC125VNA | 1ф/220~240В |  |  | 50 |  | 3167 | 0
FDC125VSA | 3ф/380~400В |  |  | 50 |  | 3272 | 0
FDC125VNX | 1ф/220~240В |  |  | 48 |  | 4057 | 0
FDC125VSX | 3ф/380~400В |  |  | 48 |  | 4372 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDUM140VNA | Micro Inverter | 14 | 16 | C/C | 50/30 | 5580 | 0
FDUM140VSA | Micro Inverter |  |  | C/C | 50/30 | 5690 | 0
FDUM140VNX | Hyper Inverter |  |  | A/B | 100/30 | 6323 | 0
FDUM140VSX | Hyper Inverter |  |  | A/B | 100/30 | 7047 | 0
FDUM140VF |  |  |  | 35 - 40 |  | 1850 | 0
FDC140VNA | 1ф/220~240В |  |  | 51 |  | 3655 | 0
FDC140VSA | 3ф/380~400В |  |  | 51 |  | 3765 | 0
FDC140VNX | 1ф/220~240В |  |  | 49 |  | 4398 | 0
FDC140VSX | 3ф/380~400В |  |  | 49 |  | 5122 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
Дополнительные аксессуары для внутренних блоков FDUM
UM-FL1EF (многоразовый воздушный фильтр на рамке с уст. кронштейнами для FDUM) | [5 empty] | 57 | 0
UM-FL2EF (фильтр воздушный для FDUM60_71) | [5 empty] | 57 | 0
UM-FL3EF (фильтр воздушный для FDUM100_125_140) | [5 empty] | 57 | 0
SC-THB-E3 (выносной температурный датчик) | [5 empty] | 109 | 0
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) | [5 empty] | 146 | 0
Канальные сплит-системы - FDU, высоконапорные, DC-INVERTER
FDU71VNP | Standard Inverter | 7.1 | 7.1 | C/A | 30/20 | 3108 | 0
FDU71VNX | Hyper Inverter | 7.1 | 8 | A/A | 50/30 | 3641 | 0
FDU71VF |  |  |  | 25 - 38 |  | 1348 | 0
FDC71VNP | 1ф/220~240В |  |  | 54 |  | 1685 | 0
FDC71VNX | 1ф/220~240В |  |  | 51 |  | 2218 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDU90VNP | Standard Inverter | 9 | 9 | A/A | 30/20 | 3750 | 0
FDU100VF2 |  |  |  | 30 - 44 |  | 1592 | 0
FDC90VNP | 1ф/220~240В |  |  | 57 |  | 2083 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDU100VNP | Standard Inverter | 10 | 11.2 | A/A | 30/20 | 4080 | 0
FDU100VNA | Micro Inverter |  |  | A/A | 50/30 | 4454 | 0
FDU100VSA | Micro Inverter |  |  | A/A | 50/30 | 4614 | 0
FDU100VNX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 5124 | 0
FDU100VSX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 5555 | 0
FDU100VF2 |  |  |  | 30 - 44 |  | 1592 | 0
FDC100VNP | 1ф/220~240В |  |  | 57 |  | 2413 | 0
FDC100VNA | 1ф/220~240В |  |  | 49 |  | 2787 | 0
FDC100VSA | 3ф/380~400В |  |  | 49 |  | 2947 | 0
FDC100VNX | 1ф/220~240В |  |  | 48 |  | 3457 | 0
FDC100VSX | 3ф/380~400В |  |  | 48 |  | 3888 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDU125VNA | Micro Inverter | 12.5 | 14 | B/A | 50/30 | 4874 | 0
FDU125VSA | Micro Inverter |  |  | B/A | 50/30 | 4979 | 0
FDU125VNX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 5764 | 0
FDU125VSX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 6079 | 0
FDUM125VF |  |  |  | 29 - 45 |  | 1632 | 0
FDC125VNA | 1ф/220~240В |  |  | 50 |  | 3167 | 0
FDC125VSA | 3ф/380~400В |  |  | 50 |  | 3272 | 0
FDC125VNX | 1ф/220~240В |  |  | 48 |  | 4057 | 0
FDC125VSX | 3ф/380~400В |  |  | 48 |  | 4372 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDU140VNA | Micro Inverter | 14 | 16 | C/A | 50/30 | 5662 | 0
FDU140VSA | Micro Inverter |  |  | C/A | 50/30 | 5772 | 0
FDU140VNX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 6405 | 0
FDU140VSX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 7129 | 0
FDU140VF |  |  |  | 30 - 47 |  | 1932 | 0
FDC140VNA | 1ф/220~240В |  |  | 51 |  | 3655 | 0
FDC140VSA | 3ф/380~400В |  |  | 51 |  | 3765 | 0
FDC140VNX | 1ф/220~240В |  |  | 49 |  | 4398 | 0
FDC140VSX | 3ф/380~400В |  |  | 49 |  | 5122 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDU200VSA | Micro Inverter | 20 | 22.4 | B/A | 70/30 | 9043 | 0
FDU200VG |  |  |  | 45 - 50 |  | 3673 | 0
FDC200VSA |  |  |  | 57 |  | 5295 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
FDU250VSA | Micro Inverter | 25 | 28 | B/A | 70/30 | 9788 | 0
FDU250VG |  |  |  | 45 - 50 |  | 3805 | 0
FDC250VSA |  |  |  | 59 |  | 5908 | 0
RC-E5 | [5 empty] | 75 | 0
Дополнительные аксессуары для внутренних блоков FDU
SC-THB-E3 (выносной температурный датчик) | [5 empty] | 109 | 0
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) | [5 empty] | 146 | 0
Колонные сплит-системы - FDF, DC-INVERTER
FDF71VNP | Standard Inverter | 7.1 | 7.1 | C/A | 30/20 | 3362 | 0
FDF71VNX | Hyper Inverter | 7.1 | 8 | A/A | 50/30 | 3895 | 0
FDF71VD1 |  |  |  | 33 - 39 |  | 1677 | 0
FDC71VNP |  |  |  | 54 |  | 1685 | 0
FDC71VNX |  |  |  | 51 |  | 2218 | 0
FDF90VNP | Standard Inverter | 9 | 9 | A/A | 30/20 | 3795 | 0
FDF100VD2 |  |  |  | 44 - 50 |  | 1712 | 0
FDC90VNP |  |  |  | 57 |  | 2083 | 0
FDF100VNP | Standard Inverter | 10 | 11.2 | A/A | 30/20 | 4125 | 0
FDF100VN | Micro Inverter |  |  | A/A | 50/30 | 4499 | 0
FDF100VS | Micro Inverter |  |  | A/A | 50/30 | 4659 | 0
FDF100VNX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 5169 | 0
FDF100VSX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 5600 | 0
FDF100VD2 |  |  |  | 44 - 50 |  | 1712 | 0
FDC100VNP |  |  |  | 57 |  | 2413 | 0
FDC100VNA |  |  |  | 49 |  | 2787 | 0
FDC100VSA |  |  |  | 49 |  | 2947 | 0
FDC100VNX |  |  |  | 48 |  | 3457 | 0
FDC100VSX |  |  |  | 48 |  | 3888 | 0
FDF125VN | Micro Inverter | 12.5 | 14 | C/C | 50/30 | 4930 | 0
FDF125VS | Micro Inverter |  |  | C/C | 50/30 | 5035 | 0
FDF125VNX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 5820 | 0
FDF125VSX | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30 | 6135 | 0
FDF125VD |  |  |  | 44 - 50 |  | 1763 | 0
FDC125VNA | 1ф/220~240В |  |  | 50 |  | 3167 | 0
FDC125VSA | 3ф/380~400В |  |  | 50 |  | 3272 | 0
FDC125VNX | 1ф/220~240В |  |  | 48 |  | 4057 | 0
FDC125VSX | 3ф/380~400В |  |  | 48 |  | 4372 | 0
FDF125VN | Micro Inverter | 14 | 16 | D/D | 50/30 | 5475 | 0
FDF125VS | Micro Inverter |  |  | D/D | 50/30 | 5585 | 0
FDF140VNX | Hyper Inverter |  |  | B/B | 100/30 | 6218 | 0
FDF140VSX | Hyper Inverter |  |  | B/B | 100/30 | 6942 | 0
FDF140VD |  |  |  | 44 - 50 |  | 1820 | 0
FDC140VNA | 1ф/220~240В |  |  | 51 |  | 3655 | 0
FDC140VSA | 3ф/380~400В |  |  | 51 |  | 3765 | 0
FDC140VNX | 1ф/220~240В |  |  | 49 |  | 4398 | 0
FDC140VSX | 3ф/380~400В |  |  | 49 |  | 5122 | 0
* Пульт управления (RC-E5) входит в комплект поставки и встроен во фронтальную панель внутреннего блока
Дополнительные аксессуары для внутренних блоков FDF
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) | [5 empty] | 146 | 0
№2 PAC полупромышленные сплит-системы / конец раздела /
STANDARD
DRAFT CONTROL

## №4 VRF HYPER_KX
|  | Производительность (кВт) |  | EER / SEER (для наружных) | Длина трассы одна ветка / общая, м | Розничная цена 2019 (EUR) | Цена (EUR) со скидкой
| Наименование модели | [5 empty] | 0 | < СКИДКА ДЛЯ КАТЕГОРИИ-3 (VRF)
|  | Охлаждение | Обогрев | Уровень шума дБ, для внутренних |  |  | 0 | < СКИДКА ДЛЯ КАТЕГОРИИ-2 (АКСЕССУАРЫ)
№4. МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ HYPER MULTI KX
Наружные / Компрессорно-кондесаторные блоки
Серия Micro VRF / k_нагрузки до 150% /
| FDC121KXZEN1 (1ф/220-240В) | 12.1 | 12.1 | 3,83 / 8,15 | 70/100 | 5996 | 0
| FDC121KXZES1 (3ф/380-400В) |  |  |  |  | 5996 | 0
| FDC140KXZEN1 (1ф/220-240В) | 14 | 14 | 3,53 / 7,73 | 70/100 | 6722 | 0
| FDC140KXZES1 (3ф/380-400В) |  |  |  |  | 6722 | 0
| FDC155KXZEN1 (1ф/220-240В) | 15.5 | 15.5 | 2,98 / 7,21 | 70/100 | 7442 | 0
| FDC155KXZES1 (3ф/380-400В) |  |  |  |  | 7442 | 0
Серия Lite / k_нагрузки до 120% /
| FDC224KXZРE1 | 22.4 | 22.4 | 4,00 / 6,65 | 120/150 | 9089 | 0
| FDC280KXZРE1 | 28 | 28 | 3,56 / 6,68 | 120/150 | 10242 | 0
Серия Mini VRF / k_нагрузки до 150% /
| FDC224KXZME1 | 22.4 | 22.4 | 4,01 / 6,55 | 160/510 | 11758 | 0
| FDC280KXZME1 | 28 | 28 | 3,54 / 6,03 | 160/510 | 13264 | 0
| FDC335KXZME1 | 33.5 | 33.5 | 3,27 / 5,77 | 160/510 | 15796 | 0
Серия KXZ / стандартная эффективность / k_нагрузки до 130% / производительность модуля до 168 кВт /
| FDC280KXZE1 | 28 | 31.5 | 3,87 / 7,25 | 160/1000 | 13991 | 0
| FDC335KXZE1 | 33.5 | 37.5 | 3,74 / 7,38 | 160/1000 | 16264 | 0
| FDC400KXZE1 | 40 | 45 | 3,65 / 6,66 | 160/1000 | 19316 | 0
| FDC450KXZE1 | 45 | 50 | 3,22 / 6,36 | 160/1000 | 21484 | 0
| FDC475KXZE1 | 47.5 | 53 | 3,40 / 6,84 | 160/1000 | 22604 | 0
| FDC500KXZE1 | 50 | 56 | 3,58 / 7,29 | 160/1000 | 24580 | 0
| FDC560KXZE1 | 56 | 63 | 3,37 / 6,45 | 160/1000 | 26318 | 0
* Под заказ возможно изготовление и поставка наружных блоков с возможностью подключения до 200% по ∑ индексов внутренних блоков
Серия High Head / перепад высот от 50 до 90 м / k_нагрузки до 140~150% / производительность модуля до 136 кВт /
| FDCH335KXE6-K | 33.5 | 40 | 3,75 / --- | 160/1000 | х | по запросу
| FDCH400KXE6 | 40 | 45 | 3,54 / --- | 160/1000 | х | по запросу
| FDCH450KXE6 | 45 | 50 | 3,47 / --- | 160/1000 | х | по запросу
| FDCH504KXE6 | 50.4 | 56.5 | 3,42 / --- | 160/1000 | х | по запросу
| FDCH560KXE6 | 56 | 63 | 3,34 / --- | 160/1000 | х | по запросу
| FDCH615KXE6 | 61.5 | 69 | 3,02 / --- | 160/1000 | х | по запросу
| FDCH680KXE6 | 68 | 73 | 2,72 / --- | 160/1000 | х | по запросу
* При установке с перепадом высот между наружным и удаленными внутренними менее 50 м применяться не могут
Серия KXZX / высокая эффективность / k_нагрузки до 200% / производительность модуля до 100 кВт /
| FDC224KXZXE1 | 22.4 | 25 | 4,50 / 7,58 | 160/1000 | 14984 | 0
| FDC280KXZXE1 | 28 | 31.5 | 4,03 / 7,27 | 160/1000 | 16747 | 0
| FDC335KXZXE1 | 33.5 | 37.5 | 3,86 / 7,41 | 160/1000 | 19249 | 0
Серия KXZR / с рекуперацией тепла / k_нагрузки до 160~200% / производительность модуля до 168 кВт /
| FDC224KXZRE1 | 22.4 | 25 | 4,35 / 6,27 | 160/1000 | 13571 | 0
| FDC280KXZRE1 | 28 | 31.5 | 3,80 / 6,11 | 160/1000 | 15282 | 0
| FDC335KXZRE1 | 33.5 | 37.5 | 3,48 / 7,00 | 160/1000 | 19222 | 0
| FDC400KXZRE1 | 40 | 45 | 3,46 / 6,34 | 160/1000 | 21069 | 0
| FDC450KXZRE1 | 45 | 50 | 3,11 / 6,04 | 160/1000 | 23993 | 0
| FDC475KXZRE1 | 47.5 | 53 | 3,21 / 6,60 | 160/1000 | 25118 | 0
| FDC500KXZRE1 | 50 | 56 | 3,29 / 7,01 | 160/1000 | 26242 | 0
| FDC560KXZRE1 | 56 | 63 | 3,06 / 6,25 | 160/1000 | 29029 | 0
| FDC615KXZRE1 | 61.5 | 63 | 2,88 / 5,79 | 160/1000 | 31924 | 0
| FDC670KXZRE1 | 67 | 63 | 2,63 / 5,78 | 160/1000 | 35438 | 0
Серия Refresh / для установки на трубопроводы с размерами под R22/R407C /
| FDCR224KXE6 | 22.4 | 25 | 3,87 / 6,55 | 120/150 | 13977 | 0
| FDCR280KXE6 | 28 | 31.5 | 3,87 / 6,03 | 120/150 | 16210 | 0
Серия KXZW / водяное охлаждение конденсатора / k_нагрузки до 130% / производительность модуля до 100 кВт /
| FDC224KXZWE1 | 22.4 | 25 | 5,30 / --- | 160/510 | 18097 | 0
| FDC280KXZWE1 | 28 | 31.5 | 4,87 / --- | 160/510 | 19373 | 0
| FDC335KXZWE1 | 33.5 | 37.5 | 4,12 / --- | 160/510 | 23084 | 0
Внутренние блоки
Блоки настенного типа FDK
| FDK15KXZE1 | 1.5 | 1.7 | 28 - 38 |  | 1109 | 0
| FDK22KXZE1 | 2.2 | 2.5 | 28 - 38 |  | 1118 | 0
| FDK28KXZE1 | 2.8 | 3.2 | 28 - 38 |  | 1142 | 0
| FDK36KXZE1 | 3.6 | 4 | 28 - 40 |  | 1178 | 0
| FDK45KXZE1 | 4.5 | 5 | 33 - 43 |  | 1220 | 0
| FDK56KXZE1 | 5.6 | 6.3 | 33 - 43 |  | 1322 | 0
| FDK71KXZE1 | 7.1 | 8 | 35 - 42 |  | 1420 | 0
| FDK90KXZE1 | 9 | 10 | 35 - 44 |  | 1678 | 0
Блоки потолочного типа FDE
| FDE36KXZE1 | 3.6 | 4 | 26 - 46 |  | 2444 | 0
| FDE45KXZE1 | 4.5 | 5 | 31 - 46 |  | 2544 | 0
| FDE56KXZE1 | 5.6 | 6.3 | 31 - 46 |  | 2647 | 0
| FDE71KXZE1 | 7.1 | 8 | 32 - 47 |  | 2767 | 0
| FDE112KXZE1 | 11.2 | 12.5 | 34 - 45 |  | 3142 | 0
| FDE140KXZE1 | 14 | 16 | 35 - 48 |  | 3740 | 0
Блоки кассетного типа FDTC / четырехпоточные / компактные / 600*600 /
| FDTC15KXZE1 | 1.5 | 1.8 | 25 - 33 |  | 1489 | 0
| FDTC22KXZE1 | 2.2 | 2.5 | 25 - 35 |  | 1669 | 0
| FDTC28KXZE1 | 2.8 | 3.2 | 25 - 35 |  | 1731 | 0
| FDTC36KXZE1 | 3.6 | 4 | 26 - 39 |  | 1762 | 0
| FDTC45KXZE1 | 4.5 | 5 | 28 - 43 |  | 1889 | 0
| FDTC56KXZE1 | 5.6 | 6.3 | 31 - 47 |  | 1929 | 0
Панели для блоков FDTC
| TC-PSA-5AW-E (стандартная панель для FDTC, 4 независимых жалюзи) |  |  |  |  | 163 | 0
| TC-PSAE-5AW-E (панель для FDTC с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи) |  |  |  |  | 273 | 0
Блоки кассетного типа FDT / четырехпоточные / полноразмерные /
| FDT28KXZE1A | 2.8 | 3.2 | 28 - 37 |  | 1589 | 0
| FDT36KXZE1A | 3.6 | 4 | 28 - 37 |  | 1667 | 0
| FDT45KXZE1A | 4.5 | 5 | 29 - 38 |  | 1767 | 0
| FDT56KXZE1A | 5.6 | 6.3 | 29 - 38 |  | 1876 | 0
| FDT71KXZE1A | 7.1 | 8 | 28 - 47 |  | 1958 | 0
| FDT90KXZE1A | 9 | 10 | 31 - 49 |  | 2433 | 0
| FDT112KXZE1A | 11.2 | 12.5 | 31 - 49 |  | 2713 | 0
| FDT140KXZE1A | 14 | 16 | 32 - 49 |  | 3002 | 0
| FDT160KXZE1A | 16 | 18 | 33 - 49 |  | 3407 | 0
Панели для блоков FDT
| T-PSA-5AW-E (стандартная панель для FDT, 4 независимых жалюзи) |  |  |  |  | 228 | 0
| T-PSAE-5AW-E (панель для FDT с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи) |  |  |  |  | 458 | 0
Блоки кассетного типа FDTQ / однопоточные / компактные / 600*600 /
| FDTQ22KXE6F | 2.2 | 2.5 | 33 - 45 |  | 1947 | 0
| FDTQ28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 33 - 45 |  | 1976 | 0
| FDTQ36KXE6F | 3.6 | 4 | 33 - 45 |  | 2102 | 0
Панели для блоков FDTQ
| TQ-PSA-15W-E (узкая панель для однопоточных компактных кассетных блоков FDTQ) |  |  |  |  | 184 | 0
| TQ-PSB-15W-E (широкая панель для однопоточных компактных кассетных блоков FDTQ) |  |  |  |  | 160 | 0
Блоки кассетного типа FDTS / однопоточные / ультратонкие / 2 независимые управляющие жалюзи /
| FDTS45KXE6F | 4.5 | 5 | 35 - 42 |  | 2693 | 0
| FDTS71KXE6F | 7.1 | 8 | 36 - 49 |  | 2993 | 0
Панели для блоков FDTS
| TS-PSA-3AW-E (панель для односторонних, ультратонких кассетных блоков FDTS) |  |  |  |  | 209 | 0
Блоки кассетного типа FDTW / двухпоточные /
| FDTW28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 31 - 42 |  | 2093 | 0
| FDTW45KXE6F | 4.5 | 5 | 31 - 42 |  | 2293 | 0
| FDTW56KXE6F | 5.6 | 6.3 | 31 - 42 |  | 2327 | 0
| FDTW71KXE6F | 7.1 | 8 | 31 - 42 |  | 2509 | 0
| FDTW90KXE6F | 9 | 10 | 37 - 48 |  | 3247 | 0
| FDTW112KXE6F | 11.2 | 12.5 | 37 - 48 |  | 4580 | 0
| FDTW140KXE6F | 14 | 16 | 37 - 48 |  | 4653 | 0
Панели для блоков FDTW
| TW-PSA-26W-E (панель для двухпоточных кассетных блоков FDTW28 - 71) |  |  |  |  | 225 | 0
| TW-PSA-46W-E (панель для двухпоточных кассетных блоков FDTW90 - 140) |  |  |  |  | 225 | 0
Блоки канального типа FDUH / низконапорные / компактные / для установки в гостиницах /
| FDUH22KXE6F | 2.2 | 2.5 | 27 - 39 |  | 1300 | 0
| FDUH28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 27 - 39 |  | 1642 | 0
| FDUH36KXE6F | 3.6 | 4 | 27 - 39 |  | 2104 | 0
Фильтры для блоков FDUH
| UH-FL1-E (фильтр воздушный для FDUH) |  |  |  |  | 43 | 0
Блоки канального типа FDUT / ультратонкие / низкий уровень шума / напор до 50 Па /
| FDUT15KXE6F-E | 1.5 | 1.8 | 22 - 28 |  | 1407 | 0
| FDUT22KXE6F-E | 2.2 | 2.5 | 22 - 28 |  | 1567 | 0
| FDUT28KXE6F-E | 2.8 | 3.2 | 22 - 28 |  | 1580 | 0
| FDUT36KXE6F-E | 3.6 | 4 | 26 - 33 |  | 1671 | 0
| FDUT45KXE6F-E | 4.5 | 5 | 28 - 34 |  | 1820 | 0
| FDUT56KXE6F-E | 5.6 | 6 | 30 - 35 |  | 1851 | 0
| FDUT71KXE6F-E | 7.1 | 8 | 28 - 35 |  | 1938 | 0
Фильтры для блоков FDUT
| UT-FL1-EF (фильтр воздушный для FDUT22-36) |  |  |  |  | 49 | 0
| UT-FL2-EF (фильтр воздушный для FDUT45-56) |  |  |  |  | 57 | 0
| UT-FL3-EF (фильтр воздушный для FDUT71) |  |  |  |  | 61 | 0
Блоки канального типа FDUM / средненапорные, до 100 Па /
| FDUM22KXE6F | 2.2 | 2.5 | 26 - 37 |  | 1589 | 0
| FDUM28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 26 - 37 |  | 1622 | 0
| FDUM36KXE6F | 3.6 | 4 | 26 - 37 |  | 1649 | 0
| FDUM45KXE6F | 4.5 | 5 | 26 - 37 |  | 1878 | 0
| FDUM56KXE6F | 5.6 | 6.3 | 26 - 37 |  | 1967 | 0
| FDUM71KXE6F | 7.1 | 8 | 25 - 38 |  | 2040 | 0
| FDUM90KXE6F | 9 | 10 | 25 - 38 |  | 2184 | 0
| FDUM112KXE6F | 11.2 | 12.5 | 30 - 44 |  | 2716 | 0
| FDUM140KXE6F | 14 | 16 | 29 - 45 |  | 2849 | 0
| FDUM160KXE6F | 16 | 18 | 30 - 47 |  | 2967 | 0
Фильтры для блоков FDUT
| UM-FL1EF (фильтр воздушный для FDUM22-56) |  |  |  |  | 57 | 0
| UM-FL2EF (фильтр воздушный для FDUM71-90) |  |  |  |  | 57 | 0
| UM-FL2EF (фильтр воздушный для FDUM112-160) |  |  |  |  | 57 | 0
Блоки канального типа FDU / высоконапорные, до 200 Па)
| FDU45KXE6F | 4.5 | 5 | 26 - 37 |  | 2082 | 0
| FDU56KXE6F | 5.6 | 6.3 | 26 - 37 |  | 2364 | 0
| FDU71KXE6F | 7.1 | 8 | 25 - 38 |  | 2571 | 0
| FDU90KXE6F | 9 | 10 | 25 - 38 |  | 2858 | 0
| FDU112KXE6F | 11.2 | 12.5 | 30 - 44 |  | 3102 | 0
| FDU140KXE6F | 14 | 16 | 29 - 45 |  | 3567 | 0
| FDU160KXE6F | 16 | 18 | 30 - 47 |  | 3613 | 0
| FDU224KXZE1 | 22.4 | 25 | 45 - 52 |  | 5231 | 0
| FDU280KXZE1 | 28 | 31.5 | 45 - 52 |  | 5633 | 0
Блоки канального типа FDU-F / 100% приток свежего воздуха /
| FDU650FKXZE1 (650 м3/ч) | 9 | 10 | … 31 |  | 3609 | 0
| FDU1100FKXZE1 (1100 м3/ч) | 14 | 16 | … 37 |  | 3893 | 0
| FDU1800FKXZE1 (1800 м3/ч) | 20 | 21.2 | … 42 |  | 5151 | 0
| FDU2400FKXZE1 (2400 м3/ч) | 25 | 28 | … 45 |  | 5224 | 0
Блоки напольного типа FDFW / корпусные /
| FDFW28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 30 - 36 |  | 1913 | 0
| FDFW45KXE6F | 4.5 | 5 | 33 - 38 |  | 1956 | 0
| FDFW56KXE6F | 5.6 | 6.3 | 33 - 44 |  | 2002 | 0
| FDFL71KXE6F | 7.1 | 8 | 40 - 43 |  | 3949 | 0
Блоки напольного типа FDFU / скрытой установки /
| FDFU28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 36 - 41 |  | 3489 | 0
| FDFU45KXE6F | 4.5 | 5 | 40 - 43 |  | 3511 | 0
| FDFU56KXE6F | 5.6 | 6.3 | 40 - 43 |  | 3564 | 0
| FDFU71KXE6F | 7.1 | 8 | 40 - 43 |  | 3822 | 0
Другие аксессуары см. на Листе №5
№4 VRF мультизональные системы / конец раздела /

## №5 АКСЕССУАРЫ
Наименование модели | Описание | Розничная цена 2019 (EUR) | Цена (EUR) со скидкой
|  |  | 0 | < СКИДКА ДЛЯ КАТЕГОРИИ-2 (АКСЕССУАРЫ)
№5. АКСЕССУАРЫ
CИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
ИНДИВИДУЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
RC-E5 | Проводной универсальный ПДУ, 5 режимов скорости вентилятора | 75 | 0
RC-EX3A | Проводной ПДУ, touch-screen, улучшенный интерфейс, русский язык | 146 | 0
RCH-E3 | Проводной упрощенный ПДУ, для гостиниц | 96 | 0
RCN-T-5AW-E2 | Набор беспроводного ПДУ для блоков кассетного типа FDT-G | 157 | 0
RCN-TC-5AW-E2 | Набор беспроводного ПДУ для блоков кассетного типа FDTC | 140 | 0
RCN-KIT4-E2 | Набор универсального ИК ПДУ + корпусной датчик приема для настенного монтажа | 245 | 0
RCN-K-E2 | ИК пульт + встраиваемый в блок ИК ресивер для настенных FDK22-56KXZ | 109 | 0
RCN-K71-E2 | ИК пульт + встраиваемый в блок ИК ресивер для настенных FDK71-90KXZ | 122 | 0
RCN-E-E3 | ИК пульт + встраиваемый в блок ИК ресивер для блоков потолочного типа FDE-KXZ | 103 | 0
RCN-TS-E2 | Новый ИК пульт + встраиваемый в блок ИК ресивер для блоков FDTS | 122 | 0
RCN-TW-E2 | ИК пульт + встраиваемый в блок ИК ресивер для блоков кассетного типа FDTW | 75 | 0
RCN-FW-E2 | ИК пульт + встраиваемый в блок ИК ресивер для напольных блоков типа FDFW | 112 | 0
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
SC-SL1N-E | Консоль вкл/выкл до 16 блоков или групп блоков | 496 | 0
SC-SL2NA-E | Центральная консоль управления до 64 блоков с недельным таймером | 926 | 0
SC-SL4-AE | Центральная консоль, цветной PGD (тач-скрин), индивидуальное управление до 128 блоков | 3533 | 0
SC-SL4-BE | Центральная консоль, цветной PGD (тач-скрин), до 128 блоков, функция учета электроэнергии | 5277 | 0
BMS-КОНТРОЛЛЕРЫ
SC-WBGW256 | Универсальный интерфейс WEB & BacNet до 256 блоков, функция учета электроэнергии | 2854 | 0
SC-LGWNB | Lonworks интерфейс до 96 блоков, функция учета электроэнергии | 6948 | 0
MH-AC-MBS-48 | Шлюз для подключения SUPERLINK I и II к сети MODBUS RTU, до 48 блоков | 4737 | 0
MH-AC-MBS-128 | Шлюз для подключения SUPERLINK II к сети MODBUS RTU, до 128 блоков | 6492 | 0
MH-AC-KNX-48 | Шлюз для подключения SUPERLINK I и II к сети KNX/EIB, до 48 блоков | 4737 | 0
MH-AC-KNX-128 | Шлюз для подключения SUPERLINK II к сети KNX/EIB, до 128 блоков | 6492 | 0
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ VRF-СИСТЕМ (KX)
РАЗВЕТВИТЕЛИ ФРЕОНОВОЙ МАГИСТРАЛИ
DIS-22-1G | Набор разветвителей на 2 трубы (2,2 кВт ≤ x ≤ 18,0 кВт) | 79 | 0
DIS-180-1G | Набор разветвителей на 2 трубы (18,1 кВт ≤ x ≤ 37,1 кВт) | 94 | 0
DIS-371-1G | Набор разветвителей на 2 трубы (37,2 кВт ≤ x ≤ 54,0 кВт) | 109 | 0
DIS-540-3 | Набор разветвителей на 2 трубы (более 54,0 кВт) | 224 | 0
DIS-22-1RG | Набор разветвителей на 3 трубы (2,2 кВт ≤ x ≤ 18,0 кВт) | 118 | 0
DIS-180-1RG | Набор разветвителей на 3 трубы (18,1 кВт ≤ x ≤ 37,1 кВт) | 146 | 0
DIS-371-1RG | Набор разветвителей на 3 трубы (37,2 кВт ≤ x ≤ 54,0 кВт) | 157 | 0
DIS-540-2RG | Набор разветвителей на 3 трубы (более 54,0 кВт) | 337 | 0
DOS-2A-3 | Набор разветвителей для объединения 2 наружных блоков KXZ (2 трубы) | 225 | 0
DOS-3A-3 | Набор разветвителей для объединения 3 наружных блоков KXZ (2 трубы) | 337 | 0
DOS-2A-3-R | Набор разветвителей для объединения 2 наружных блоков KXZ (3 трубы) | 255 | 0
DOS-3A-3-R | Набор разветвителей для объединения 3 наружных блоков KXZ (3 трубы) | 366 | 0
ГРЕБЕНКИ (РАЗВЕТВИТЕЛИ КОЛЛЕКТОРНОГО ТИПА)
HEAD4-22-1G | Набор коллекторов (макс. 4 порта, на 2 трубы) | 146 | 0
HEAD6-180-1G | Набор коллекторов (макс. 6 портов, на 2 трубы) | 193 | 0
HEAD8-371-2 | Набор коллекторов (макс. 8 портов, на 2 трубы) | 323 | 0
HEAD8-540-3 | Набор коллекторов (макс. 8 портов, на 2 трубы) | 403 | 0
КОНТРОЛЛЕРЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ПОТОКА (KXR)
PFD1124-E | Контроллер разделения потока до 11,2 кВт (1 порт) | 672 | 0
PFD1804-E | Контроллер разделения потока до 18,0 кВт (1 порт) | 883 | 0
PFD2804-E | Контроллер разделения потока до 28,0 кВт (1 порт) | 1613 | 0
PFD1124X4-E | Групповой контроллер разделения потока (4 порта), до 37,1 кВт общая / 9,0 кВт на 1 порта | 2319 | 0
PFD4-15WR-E | Комплект для удлинения проводки при подключении PFD, до 15 м | 375 | 0
АВТОМАТИКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ СЕРИИ KX6 К СЕКЦИЯМ ИСПАРИТЕЛЕЙ ВУ
EEVKIT6-EС | Блок управления - подчиненный, 5 термисторов | 2052 | 0
EEV6-71-E | Набор клапанов от 1,5 ~ 7,1 кВт | 160 | 0
EEV6-160-E | Набор клапанов от 8,0 ~ 16,0 кВт | 209 | 0
EEV6-280-E | Набор клапанов от 22,4 ~ 28,0 кВт | 302 | 0
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ
СИСТЕМЫ СВЯЗИ
SC-ADNA-E | Сетевой адаптер связи PAC-кондиционера с системой управления | 130 | 0
SC-BIKN2-E | Сетевой адаптер связи для систем RAC | 96 | 0
SC-GIFN-E | Набор для подключения стороннего оборудования к системе Superlink II | 475 | 0
AM-MHI-01 | Устройство удаленного управления кондиц. RAC через Internet / WiFi | 96 | 0
MH-RC-MBS-1 | Адаптер для подключения 1 кондиционера RAC/PAC к сети MODBUS RTU* | 381 | 0
MH-RC-KNX-1i | Адаптер для подключения 1 кондиционера RAC/PAC к сети KNX/EIB* | 381 | 0
MH-RC-ENO-1i | Адаптер для подключения 1 кондиционера RAC/PAC к беспр.сети EnOcean, 868 МГц, Европа* | 381 | 0
ФИЛЬТРЫ
UM-FL1EF | Фильтр воздушный для FDUM40-50VF / FDUM22-56KX | 57 | 0
UM-FL2EF | Фильтр воздушный для FDUM60-71VF / FDUM71-90KX | 57 | 0
UM-FL3EF | Фильтр воздушный для FDUM100-140VF / FDUM112-160KX | 57 | 0
UH-FL1EF | Фильтр воздушный для FDUH | 43 | 0
UT-FL1EF | Фильтр воздушный для FDUT | 49 | 0
UT-FL2EF | Фильтр воздушный для FDUT45_56 | 57 | 0
UT-FL3EF | Фильтр воздушный для FDUT71 | 61 | 0
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАНАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ
SC-THB-E3 | Выносной температурный датчик для канальных кондиционеров | 109 | 0
UT-BAT1EF | Пленум для FDUT22-36 (увеличение статического давления) | 72 | 0
UT-BAT2EF | Пленум для FDUT45-56 (увеличение статического давления) | 87 | 0
НАБОР РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ V-MULTI (PAC)
DIS-WA1G | Разветвитель системы V-multi, двойной малый | 93 | 0
DIS-WВ1G | Разветвитель системы V-multi, двойной большой | 105 | 0
DIS-TA1G | Разветвитель системы V-multi, тройной малый | 118 | 0
DIS-TB1G | Разветвитель системы V-multi, тройной большой | 112 | 0
ПАНЕЛИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ КАССЕТНОГО ТИПА (PAC)
T-PSA-5AW-E | Панель для кассетных блоков FDT, 4 отдельных жалюзи | 228 | 0
T-PSAE-5AW-E | Панель для кассетных блоков FDT с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи | 458 | 0
LB-T-5W-E | Инфракрасный датчик активности для блоков FDT | 87 | 0
TC-PSA-5AW-E | Панель для кассетных блоков FDTC, 4 отдельных жалюзи | 163 | 0
TC-PSAE-5AW-E | Панель для кассетных блоков FDTC с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи | 273 | 0
LB-TC-5W-E | Инфракрасный датчик активности для блоков FDTС | 84 | 0
TC-OAS-E | Пленум-вставка для притока свежего воздуха для кассетных блоков FDTC | 154 | 0
TC-OAD-E | Набор фланцев для пленума TC-OAS-E | 87 | 0
TW-PSA-26W-E | Панель для 2-х поточных кассетных блоков серии FDTW28-71 | 225 | 0
TW-PSA-46W-E | Панель для 2-х поточных кассетных блоков серии FDTW90-140 | 225 | 0
TS-PSA-3AW-E | Панель для однопоточных, улльтратонких кассетных блоков серии FDTS45-71 | 209 | 0
TQ-PSA-15W-E | Стандратная панель для однопоточных кассетных блоков серии FDTQ | 184 | 0
TQ-PSB-15W-E | Широкая панель для однопоточных кассетных блоков серии FDTQ | 160 | 0
№5 ACC аксессуары / конец раздела /

## №6 ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ_ПВУ_SAF
Наименование модели | Мощность (кВт) |  | Диапазон наружных температур для уверенного применения (°С) | Розничная цена 2019 (EUR) | Цена (EUR) со скидкой
[5 empty] | 0 | < СКИДКА ДЛЯ КАТЕГОРИИ-1 (RAC+PAC)
| Охлаждение | Обогрев |  |  | 0 | < СКИДКА ДЛЯ КАТЕГОРИИ-2 (АКСЕССУАРЫ)
ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ, СЕРИЯ A2W
Наружные блоки на фреоне R410A; HYPER INVERTER
FDCW60VNX-A | 5,5 (0,8 - 6,0) | 7,5 (0,5 - 8,0) | -20 до +43 | 2449 | 0
FDCW71VNX-A | 6,5 (2,0 - 7,1) | 8,0 (3,0 - 8,0) | -20 до +43 | 3548 | 0
FDCW100VNX-A | 8,0 (3,0 - 9,0) | 11,0 (3,5 - 11,0) | -20 до +43 | 4150 | 0
FDCW140VNX-A | 10,5 (3,1 - 11,8) | 16,0 (5,8 - 16,0) | -20 до +43 | 6177 | 0
Внутренние модули
HMA100V1 (внутр. шкаф с ПДУ, бак 270 л, теплообм. ГВС, теплооб. фреон/вода, эл. нагр., циркул. насосом) |  |  |  | 7750 | 0
HMA100V2 (внутр. шкаф с ПДУ, бак 270 л, теплообм. ГВС, теплооб. фреон/вода, эл. нагр., циркул. насосом) |  |  |  | 7750 | 0
HMS140V1 (внутр. шкаф с ПДУ, теплообмен. фреон/вода, циркул. насосом, без бака-аккумулятора) |  |  |  | 5397 | 0
HMS140V2 (внутр. шкаф с ПДУ, теплообмен. фреон/вода, циркул. насосом, без бака-аккумулятора) |  |  |  | 5397 | 0
HT30 (блок для настенного монтажа с баком 30 л, эл. нагр., для использовании системы только для отопления) |  |  |  | 510 | 0
MT300 (бак-аккумулятор 300 л в корпусе, электронагревателем 9 кВт, теплобменником ГВС) |  |  |  | 2132 | 0
MT500 (бак-аккумулятор 500 л в корпусе, электронагревателем 9 кВт, теплобменником ГВС) |  |  |  | 2822 | 0
Готовые комплекты
HMK60 (внутренний шкаф с баком 180 л + наружный блок + контроллер, система "все в одном" 2,0 л.с.) |  |  |  | 3523 | 0
HMK100 ((внутренний шкаф с баком 180 л + наружный блок + контроллер, система "все в одном" 3,0-3,5 л.с.) |  |  |  | 3770 | 0
Аксессуары
RMU40M (комнатный пульт управления, цветной дисплей) |  |  |  | 241 | 0
RTS40M (комнатный датчик температуры) |  |  |  | 28 | 0
VCC22 (четырехходовой клапан для переключения режимов холод / тепло) |  |  |  | 571 | 0
VCC28 (четырехходовой клапан для переключения режимов холод / тепло) |  |  |  | 571 | 0
ESV22 (смесительный узел для регулировки температуры воды, исп. при подключении теплых полов) |  |  |  | 771 | 0
ESV28 (смесительный узел для регулировки температуры воды, исп. при подключении теплых полов) |  |  |  | 839 | 0
ACK22 (комплект кабелей для подключения аксессуаров VCC и ESV) |  |  |  | 152 | 0
ACK28 (комплект кабелей для подключения аксессуаров VCC и ESV) |  |  |  | 152 | 0
CW-H-E1 (нагреватель поддона наружного блока) |  |  |  | 89 | 0
ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ, СЕРИЯ Q-ton
Наружный блок функционирующий на CO2
ESA30E-25 | х | 30 | -25 до +43 | 52918 | 0
Аксессуары
MTH-Q1E (набор проводов для подкл. к датчикам температуры и 3-х ходовому клапану, длина 20 м) |  |  |  | 937 | 0
MTH-Q2E (набор для подкл. к датчикам температуры и 3-х ходовому клапану, длина 10 м) |  |  |  | 445 | 0
MTH-Q3E (набор датчиков температуры горячей воды для установки на накопительные баки – 9 ед.) |  |  |  | 445 | 0
MTH-Q4E (3-х ходовой регулирующий вентиль для вкл./выкл контура разморозки) |  |  |  | 1221 | 0
MTH-Q5E (запорный клапан горячего водоснабжения, для интеграций нескольких ТН в один контур) |  |  |  | 2381 | 0
RC-Q1E (выносной сенсорный пульт управления для систем Q-ton) |  |  |  | 876 | 0
Опции для функционирования 24-х часового мониторинга
RM-FGW (мастер юнит 24-часового мониторинга) |  |  |  | 6113 | 0
RM-PWB (плата 24-часового мониторинга) |  |  |  | 267 | 0
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ С РЕКУПЕРАТОРОМ, СЕРИЯ SAF
SAF150E6 | L = 150 м3/ч |  | 21 - 27 | 1758 | 0
SAF150E7 |  |  |  | 1913 | 0
SAF250E6 | L = 250 м3/ч |  | 22 - 31 | 2068 | 0
SAF250E7 |  |  |  | 2110 | 0
SAF350E6 | L = 350 м3/ч |  | 22 - 31 | 2628 | 0
SAF350E7 |  |  |  | 2545 | 0
SAF500E6 | L = 500 м3/ч |  | 23 - 33 | 2822 | 0
SAF500E7 |  |  |  | 3110 | 0
SAF800E6 | L = 800 м3/ч |  | 26 - 34 | 4235 | 0
SAF800E7 |  |  |  | 4368 | 0
SAF1000E6 | L = 100 м3/ч |  | 31 - 38 | 4757 | 0
SAF1000E7 |  |  |  | 4828 | 0
ТЕПЛООБМЕННИК ОХЛ. / НАГРЕВА ВОЗДУХА ДЛЯ ПВУ СЕРИИ "SAF"
SAF-DX250E6 | 2,0 кВт | 1,8 кВт |  | 2413 | 0
SAF-DX350E6 | 2,8 кВт | 2,2 кВт |  | 2565 | 0
SAF-DX500E6 | 3,6 кВт | 2,8 кВт |  | 3557 | 0
SAF-DX800E6 | 5,6 кВт | 4,5 кВт |  | 4568 | 0
SAF-DX1000E6 | 6,3 кВт | 5,6 кВт |  | 4893 | 0
№6 HTPM тепловые насосы и вент. установки / конец раздела /

## №7 ПЛЕНУМЫ AIRZONE
Наименование модели | Описание | Розничная цена 2019 (EUR) | Цена (EUR) со скидкой
|  |  | 0 | < СКИДКА ДЛЯ КАТЕГОРИИ-1 (RAC+PAC)
|  |  | 0 | < СКИДКА ДЛЯ КАТЕГОРИИ-2 (АКСЕССУАРЫ)
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПЛЕНУМЫ ДЛЯ КАНАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ MHI
ПЛЕНУМЫ С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКИМИ ЗАСЛОНКАМИ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ
AZEZ6MHIAM01S3V | Пленум регулирования темп. для FDUM40-50 VF / FDUM22-56KXE6F (до 3-х комнат / зон) | 1745 | 0
AZEZ6MHIAM01M4V | Пленум регулирования темп. для FDUM60-71VF / FDUM71-90KXE6F (до 4-х комнат / зон) | 1878 | 0
AZEZ6MHIAM01L5V | Пленум регулирования темп. для FDUM100-140VF / FDUM112-160KXE6F (до 5-ти комнат / зон) | 1995 | 0
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ
AZCE6BLUEFACECN | Проводной (главный) настенный пульт управления серии Blueface / черный / | 265 | 0
AZCE6BLUEFACECB | Проводной (главный) настенный пульт управления серии Blueface / белый / | 265 | 0
AZCE6THINKCN | Проводной настенный пульт управления серии Think / черный / | 215 | 0
AZCE6THINKCB | Проводной пульт управления серии Think / белый / | 215 | 0
AZCE6THINKRN | Беспроводной настенный пульт управления серии Think / черный / | 304 | 0
AZCE6THINKRB | Беспроводной настенный пульт управления серии Think / белый / | 304 | 0
AZCE6LITECN | Проводной настенный пульт управления серии Lite / черный / | 157 | 0
AZCE6LITECB | Проводной пульт управления серии Lite / белый / | 157 | 0
AZCE6LITERN | Беспроводной настенный пульт управления серии Lite / черный / | 239 | 0
AZCE6LITERB | Беспроводной настенный пульт управления серии Lite / белый / | 239 | 0
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
AZX6WEBSCLOUDC | Проводной WEB-интерфейс (Ethernet) для управления через "Облако" | 288 | 0
AZX6WEBSCLOUDR | WEB-интерфейс (Wi-Fi) для управления через "Облако" | 288 | 0
AZX6CSMASTERSB | Пульт управления SuperMaster / белый / | 288 | 0
AZX6CSMASTERSG | Пульт управления SuperMaster / серый / | 288 | 0
AZXKNXGTWAY | Шлюз для интеграции по протоколу KNX | 232 | 0
AZCE6OUTPUT8 | Модуль контроля дополнительных нагревательных элементов | 229 | 0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА И ПОДКЛЮЧЕНИЙ
AZCEZMHPR01S | Возвратный пленум для FDUM40-50VF / FDUM22-56KXE6F, Ø 1x250 мм | 160 | 0
AZCEZMHPR01M | Возвратный пленум для FDUM60-71VF / FDUM71-90KXE6F, Ø 2x250 мм | 179 | 0
AZCEZMHPR01L | Возвратный пленум для FDUM100-140VF / FDUM112-160KXE6F, Ø 4x250 мм | 229 | 0
№7 AZONE автоматические пленумы Airzone / конец раздела /